ŚLĄSKA 11

Załącznik nr 2.

Standard wykończenia lokalu mieszkalnego przy ul. Śląska 11 w Kołobrzegu

- Ściany i ścianki wewnętrzne: bloczek Silka i beton komórkowy pustak , Portotherm; tynk gipsowy III kat., wykonany na mokro, jednokrotnie gruntowany z przygotowaniem i jednokrotnie malowany farbą białą;
- Ściany w łazience: tynk cementowo – wapienny III kat., przygotowane pod ułożenie glazury,
- Sufity: tynk gipsowy III kat., gruntowany, jednokrotnie malowany farbą gruntującą;
- Podłogi:
- w pokojach i holu: posadzka cementowa zacierana mechanicznie ,
- w łazience: posadzka cementowa zacierana mechanicznie ,
- w kuchni: posadzka cementowa zacierana mechanicznie ,
- Parapety wewnętrzne: konglomerat ; 
- Drzwi wewnętrzne: brak;
- Drzwi wejściowe: wzmocnione, płycinowe;

- Stolarka  okienna PCV zgodnie z projektem;
- Instalacja wodna: z sieci miejskiej w zakresie wody zimnej i ciepłej; rury z polietylenu sieciowego z wkładką aluminiową, indywidualne opomiarowanie zużycia wody za pomocą wodomierzy ,umieszczonych w szafkach na korytarzach głównych budynku: instalacja w mieszkaniach: bez osprzętu; Instalacja kanalizacyjna: do sieci miejskiej rury PCV bez osprzętu;
- Instalacje grzewcze: centralne ogrzewanie zasilane ciepłem z węzła cieplnego MEC, instalacja z rur z polietylenu sieciowego z wkładką aluminiową; rozdzielacze umieszczone  w szafkach na korytarzach głównych budynku.;
- Grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi;
- W łazience grzejniki typu drabinkowego  z zaworem termostatycznym;
- W  kuchniach przyłącze elektryczne do kuchenek elektrycznych; 
- Instalacje elektryczne (oświetlenie zakończone kostką ): zgodnie z projektem; 
- Instalacja elektryczna (gniazda i włączniki ): gniazda i włączniki 230V :

- Przyłącze 380V w kuchni: zgodnie z projektem; 
- Pozostałe instalacje: zgodnie z projektem; 
- Gniazda: RTV, telefoniczne i internetowe: 
- Domofon - 1 komplet : zgodnie z projektem; 
- Każde mieszkanie wyposażone będzie w 2 tablice elektryczne: jedną zawierającą zabezpieczenia instalacji elektrycznych, drugą teletechniczną;   
- Wentylacja: wywiewna ciśnieniowa zapewniająca normową wymianę powietrza
- Balkony: tarasy wentylowane