ŚLĄSKA 11

Załącznik nr 3.

Standard wykończenia komórki lokatorskiej przy ul. Śląska 11 w Kołobrzegu

- Ściany: żelbetowe, beton komórkowy, bloczki silikatowe, pustaki Porotherm, na ścianach i suficie tynk gipsowy III kat. wykonany na mokro jednokrotnie gruntowany, malowany jednokrotnie na biało

- Podłogi: posadzka wylewka cementowa zacierana mechanicznie, płytki ceramiczne z cokołem

- Drzwi: płycinowe/stalowe ;

- Instalacja elektryczna: oświetlenie zakończone kostką: zgodnie z projektem;

- Instalacja elektryczna: włącznik oświetlenia zgodnie z projektem; lampa

- Wentylacja: wywiewna ciśnieniowa zapewniająca normową wymianę powietrza.